滅火器證書格式

| 型式認可編號 | -- | 設備名稱 | 乾粉滅火器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | 日安 | 型號 | CD-ABC 10 |
| 型式種類 | 手提式 | 滅火劑種類 | 多效磷鹽乾粉 (ABC乾粉) |
| 放射機構 | 蓄壓式 | 藥劑重(容)量 | 3.5kg |
| 蓄壓壓力 | 13.7±0.7kgf/cm2 | 加壓氣體量 | -- |
| 容器(鋼瓶)材質 | 冷軋鋼板(SPCC) | 滅火效能值 | A-3、B-10、C |
| 噴射時間 | 10秒以上 | 噴射距離 | 5公尺以上 |
| 安全閥作動壓力 | ---- | 使用溫度範圍 | 0 ~40℃ |
| 產地 | 中國 | 適用範圍 | 適用A、B、C類 火災之滅火 |