| 型式認可編號 | -- | 設備名稱 | 避難方向指示燈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | CFS | 產地 | 國產 |
| 光源種類 | LED | 適用範圍 | 供避難引導使用之標示設備燈具 |
| 設備規格 |
| 項次 | 型號 | 等級區分 | 標示 面數 | 燈源 | 緊急電源 | 額定電壓 (VAC) | 額定頻率 (Hz) | 安裝 方式 |
|  |  |  |  | 功率(w)*數量 | 種類 | 電壓/容量*數量 |  |  |  |
| 主 型式 | 133257477 | C | 單面 | 10*1 | 鉛酸電池 | 4.8V/0.8Ah*1 | 110 | 60 | 吸頂式 |
| 系列 | 1 | 1298746+ | C | 雙面 | 10*1 | 鉛酸電池 | 4.8V/0.8Ah*1 | 110 | 60 | 吸頂式 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

「避難方向指示燈及出口方向指示燈」證書格式

「緊急照明燈證書格式」證書格式

| 型式認可編號 | -- | 設備名稱 | 緊急照明燈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | CFS | 產地 | 國產 |
| 光源種類 | LED | 適用範圍 | 供緊急照明使用 |
| 設備規格 |
| 項次 | 型號 | 燈源 | 緊急電源 | 額定電壓 (VAC) | 額定頻率 (Hz) | 安裝 方式 |
|  |  | 功率(w)*數量 | 種類 | 電壓/容量*數量 |  |  |  |
| 主 型式 | 133257477 | 13*1 | 鉛酸電池 | 6V/4A*1 | 110 | 60 | 吸頂式 |
| 系列 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |