密閉式撒水頭明細表

| 申請公司 | ○○○○○股份有限公司 |
| --- | --- |
| 產品照片 (正視圖) (側視圖) (俯視圖) 正視圖 照片黏貼 側視圖 照片黏貼 俯視圖 照片黏貼 |
| 項目名稱 | 產品明細 | 項目名稱 | 產品明細 |
| 廠 牌 |  | 限流孔 | 形 狀 | 梯 形 |
| 型 號 | A-123 |  |  |  |
| 標稱口徑 | 15 A |  | 內 徑 | 11.2 ㎜ |
| 安裝方向 | 向上 □向下 □側壁 □上下兩用 | 感度種類 | □第一種 第二種 |
| 螺紋標稱 | PT 1/2 | 設計載重 | 40 ㎏f |
| 有效撒水半徑 | 2.3 m | 變 形 量 | 0.019 ㎜ |
| 總 重 量 | 66 g | 感 熱 元 件 | 種 類 | 玻璃球(廠牌/型號)、 易熔片 |
| 全 高 | 60 ㎜ |  | 負載區分 | □伸 張 壓 縮 |
| 全 寬 | 34 ㎜ |  | 標示溫度 | 68 ℃ |
| 最高周圍溫度 (0.9 t m － 27.3) | 39 ℃ |  | 氣泡消失溫度 （無論消失或不消失均檢附資料） | 53 ℃ |
| 槓桿比 |  |  |  |  |
| 適用範圍 | 供自動撒水設備之撒水頭使用。或 供自動撒水設備之撒水頭及泡沫滅火設備之感知撒水頭使用。 |