一齊開放閥型式認可展延證書格式

| 型式認可編號 |  | 設備名稱 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 |  | 型號 |  |
| 型式種類 |  | 標稱口徑 |  |
| 標稱壓力 （配管連接部） |  | 使用壓力範圍 (kgf/cm2) |  |
| 最大使用流量(L/min) |  | 最大使用流量之 等 價 管 長 (m) |  |
| 安裝方向 |  | 產地 |  |
| 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

輕微變更內容

|  | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無 | 無 | 無 |

一齊開放閥型式認可展延證書格式

| 型式認可編號 | DV-9221 | 設備名稱 | 一齊開放閥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | C D | 型號 | AVD-651R |
| 型式種類 | 減壓型 | 標稱口徑 | 65 A |
| 標稱壓力 （配管連接部） | 10 K | 使用壓力範圍 (kgf/cm2) | 1.5 ~ 14 |
| 最大使用流量(L/min) | 1200 | 最大使用流量之 等 價 管 長 (m) | 21 |
| 安裝方向 | 垂直水平兩用 | 產地 | 國產 |
| 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

輕微變更內容

|  | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無 | 無 | 無 |

一齊開放閥型式認可展延證書格式

| 型式認可編號 | DV-9222 | 設備名稱 | 一齊開放閥 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廠牌 | C D | 型號 | AVD-755A |
| 型式種類 | 減壓型 | 標稱口徑 | 50 A |
| 標稱壓力 （配管連接部） | 10 K | 使用壓力範圍 (kgf/cm2) | 1.5 ~ 14 |
| 最大使用流量(L/min) | 1800 | 最大使用流量之 等 價 管 長 (m) | 27 |
| 安裝方向 | 垂直水平兩用 | 產地 | 國產 |
| 適用範圍 | 供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用 |

輕微變更內容

|  | 變更內容 | 核准日期 | 核准文號 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 無 | 無 | 無 |