耐熱電線電纜型式試驗紀錄表

| 申 請 者 |  |
| --- | --- |
| 產 品 種 類 型 號 |  |
| 產 品 規 格 |  | 試驗者 |  |
| 試驗日期 |  | 會同者 |  |
| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 試 驗 結 果 |
| 外 觀 檢 測 | 1.無瑕疵、裂痕、污損、接點 2.印字標示及標示距離 |  |
| 構 造 | 導體標稱直徑或截面積及芯數 | 1.2(mm)或60（mm2）1芯 | (mm)或 (mm2) 芯 |
|  | 構成(單芯股數／導體直徑) |  |  | （股/mm) | (股/mm) |
|  | 絕緣體厚度 | 平均： 最小： mm | mm |
|  | 被覆體厚度 | 平均： 最小： mm | Mm |
|  | 遮蔽層厚度 |  |  | mm（約） | mm |
|  | 電線電纜外徑 |  |  | mm（約） | mm |
| 導體 | 導體電阻(20℃) |  | 28.5 | Ω/km以下 | Ω/km |
| 絕緣體 | 伸長率 |  |  | %以上 | % |
|  | 抗拉強度 |  |  | Kgf/mm2 | Kgf/mm2 |
|  | 耐老化性 | 伸長殘率 |  |  | %以上 | % |
|  |  | 抗拉殘率 |  |  | %以上 | % |
|  | 耐油性 | 伸長殘率 |  |  | %以上 | % |
|  |  | 抗拉殘率 |  |  | %以上 | % |
| 被覆體 | 伸長率 |  |  | %以上 | % |
|  | 抗拉強度 |  |  | Kgf/mm2 | Kgf/mm2 |
|  | 耐老化 | 伸長殘率 |  |  | %以上 | % |
|  |  | 抗拉殘率 |  |  | %以上 | % |
|  | 耐油性 | 伸長殘率 |  |  | %以上 | % |
|  |  | 抗拉殘率 |  |  | %以上 | % |
| 耐︵ 電二 壓選 試一 驗︶ | 水中 | 心線－心線 |  |  | KV/ 分 |  |
|  |  | 心線－水間 |  |  | KV/ 分 |  |
|  | 空中 | 心線－心線 |  |  | KV/ 分 |  |
|  |  | 導體－接地金屬 |  |  | KV/ 分 |  |
| 絕緣電阻 試驗 | 常溫(20℃) |  |  | MΩ/km以上 | MΩ/km |
|  | 高溫(75℃) |  |  | MΩ/km以上 | MΩ/km |
| 難燃性試驗 | 60秒內自然熄滅 |  |

耐熱電線電纜型式試驗紀錄表

| 試 驗 項 目 | 試 驗 合 格 值 | 試 驗 結 果 |
| --- | --- | --- |
| 高難燃無鹵 性 試驗 | 多條電線電纜垂直燃燒試驗 | 碳化長度<1800mm |  |
|  | 發煙濃度試驗 | 被覆體 | ≦150 |  |
|  |  | 絕緣體 | ≦150 |  |
|  | 燃燒釋出氣體酸度試驗 | 被覆體 | PH>4.3 |  |
|  |  | 絕緣體 | PH>4.3 |  |
|  | 燃燒釋出氣體導電度試驗 | 被覆體 | <10μs/mm |  |
|  |  | 絕緣體 | <10μs/mm |  |
| 耐熱試驗 | 合 格 值 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 絕緣電阻 | 加熱前 | ≧50MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 加熱５分 | ≧0.1MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 加熱１０分 | ≧0.1MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
|  | 加熱１５分 | ≧0.1MΩ | MΩ | MΩ | MΩ |
| 耐電壓 | 加熱中 | 250V |  |  |  |
| 燃 燒 性 | <150mm | mm | mm | mm |
| 標 示 | □製造廠商或商標 □製造年 □芯線數 □導體直徑或標稱截面積 □「HR」字樣 |
| 備 註 | 總合判定: □符合 □不符合 |
|  | 試驗人員 |  | 會同人員 |  |