出口標示燈個別試驗紀錄表

| 申請者 |  | 型式型號 認可編號 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 試驗日期 |  | 試驗個數 |  |
| 環境溫溼度 |  | 試驗人員 |  |
| 試驗場所 |  | 會同人員 |  |
| 試験項目 | 試驗結果 | 判定 |
|  |  | 合格 不合格 |
| 外殼材質 |  | □ |
| 標示面尺寸 | a = ；b = ；c= （mm） | □ |
| 外觀構造 |  | □ □ |
| 點燈試驗 | □附啟動器 | 啟動時間 秒 | □ □ |
|  | □無 啟 動 器 |  |  |
| 絕緣電阻試驗 | MΩ | □ □ |
| 充電試驗 |  | □ □ |
| 耐電壓試驗 |  | □ □ |
| 平均亮度試驗 |  | □ □ |
| 亮度比試驗 |  | □ □ |
| 附加功能 | 動作試驗 |  | □ □ |
|  | 閃滅頻率試驗 |  | □ □ |
|  | 音聲引導試驗 |  | □ □ |
|  | 音壓試驗 |  | □ □ |
| 標示 | □設備種類 □額定電壓、額定電流、頻率及充電時間 □使用光源規格及電池規格 □維持照明時間 □製造廠商名稱或商標 □製造產地 □設備名稱及型號 □製造年月 □型式、型式認可號碼 □燈具級數區分 □使用方式及使用應注意事項 | □ □ |
| 備註 |  |