緊急廣播設備用揚聲器型式試驗紀錄表

| 申請者 |  | 廠牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型式 | 號角型 | 型號 |  |
| 試驗日期 | 97年10月02日 ~ 97年 10月08日 |
| 試驗室溫 |  | 相對濕度 |  |
| 試驗者 |  | 會同者 | － |
| 試 驗 項 目 | 試 驗 結 果 |
|  | No. 1 | No.2 | No. 3 |
| 1.音壓試驗 | （S、M、L）級、 W | dB | dB | dB |
|  | （S、M、L）級、 W | dB | dB | dB |
|  | （S、M、L）級、 W | dB | dB | dB |
|  | （S、M、L）級、 W | dB | dB | dB |
| 2.音響功率試驗(1W換算值） | － dB | － dB | － dB |
| 3.指向特性區分 2k Hz之Q值 | 區分標示 | 設定 角度 | 0°~15° | 15°~30° | 30°~60° | 60°~90° |
|  | No.1 | W, M, N, X | 水平 |  |  |  |  |
|  |  | W, M, N, X | 垂直 |  |  |  |  |
|  | No.2 | W, M, N, X | 水平 |  |  |  |  |
|  |  | W, M, N, X | 垂直 |  |  |  |  |
|  | No.3 | W, M, N, X | 水平 |  |  |  |  |
|  |  | W, M, N, X | 垂直 |  |  |  |  |
| 4.頻率特性試驗 | 音壓位準算數平均數（dB） |  |  |  |
|  | 音壓位準算數平均數-20（dB） |  |  |  |
|  | 判 定 | □4kHz | □4kHz | □4kHz |
| 5.阻抗特性試驗 | Ω | Ω | Ω |
| 6.耐熱性試驗 | 良．不良 | 良．不良 | 良．不良 |
| 7.環境溫度試驗 | 低溫(-10℃) | 良．不良 | 良．不良 | 良．不良 |
|  | 高溫(40℃) | 良．不良 | 良．不良 | 良．不良 |
| 8.連續鳴動試驗 | 良．不良 | 良．不良 | 良．不良 |
| 9.絕緣阻抗試驗 (端子「1次端子」-附著金屬或框架間) | MΩ | MΩ | MΩ |
| 10.耐電壓試驗 (端子「1次端子」-附著金屬或框架間) | 良．不良 | 良．不良 | 良．不良 |
| 11.構造．標示檢查 | 良．不良 | 良．不良 | 良．不良 |
| 備 考 |  |