火警受信總機個別試驗紀錄表

| 申請者 |  | 型式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型號 |  |
| 天氣溫溼度 | ； ℃/ ％ | 試驗人員 |  |
| 試驗日期 | 年 月 日～ 年 月 日 | 會同人員 |  |
| 試驗項目 | 試驗結果 | 判定 |
|  |  | 合格 不合格 |
| 一般試驗 | 外箱尺寸（材質） |  | □ □ |
|  | 構造、配線 |  | □ □ |
|  | 火災動作(斷線表示性能 |  | □ □ |
|  | 回路斷線(火警優先確認 |  | □ □ |
|  | 標示 | □設備名稱及型號 □廠牌名稱或商標 □型式認可號碼 □製造年月 □電器特性 □保險絲之額定電流值及用途名稱 □端子之額定電壓、電流值（具有連動控制之設備裝置者） □蓄電池之額定電壓、容量及出厰年月或批號 | □ □ |
| 分項試驗 | 電源電壓變動試驗 |  | □ □ |
|  | 絕緣電阻 試驗 | 充電部、外箱 |  | □ □ |
|  |  | 交流部、外箱 |  | □ □ |
|  |  | 導線與線外皮 |  | □ □ |
|  |  | 交流部、直流部 |  | □ □ |
|  | 絕緣耐壓 試驗 | 充電部、外箱 |  | □ □ |
|  |  | 交流部、外箱 |  | □ □ |
|  |  | 導線與線外皮 |  | □ □ |
|  |  | 交流部、直流部 |  | □ □ |
|  | 電壓(電流測定 |  | □ □ |
|  | 蓄積時間 |  | □ □ |
|  | 遲延時間 |  | □ □ |
|  | 預備電源性能情形 |  | □ □ |
| 備註 |  |

註：1.以A4書寫。

2.如申請之設備無該項目時，以劃線表示刪除。